VII Studium kmitů vázaných oscilátorů

Pracovní úkol

- Změřte dobu kmitu T0 dvou stejných nevázaných fyzických kyvadel.

- Změřte doby kmitů Ti dvou stejných fyzických kyvadel vázaných slabou pružnou vazbou vypouštěných z klidu při počátečních podmínkách:

  - y1=y2=B … doba kmitu T1

  - y1=-y2= B … doba kmitu T2

  - y1=0, y2= B

    - doba kmitu T3

    - doba Ts/2, za kterou dojde k maximální výměně energie mezi kyvadly

- Vypočtěte kruhové frekvence ω0, ω1, ω2, ω3 a ω4 odpovídající dobám T0,T1, T2, T3 a Ts, ověřte měřením platnost vztahů odvozených pro ω3 a ω4.

- Vypočtěte stupeň vazby κ.

- Pro jednu pružinu změřte závislost stupně vazby na vzdálenosti zavěšení pružiny od uložení závěsu kyvadla a graficky znázorněte.

Teorie

Nejdříve uvažujme 2 fyzická kyvadla bez vazby. Za předpokladů, že výchylky jsou malé a tření v uložení závěsů zanedbatelné, můžeme vyjádřit kruhovou frekvenci kyvadel  vztahem[1]

kde J je moment setrvačnosti kyvadla a  je direkční moment.

Je-li mezi kyvadly vazba, jsou v klidové poloze obě kyvadla otočena vůči vertikálnímu směru o úhel  proti sobě. V klidové poloze pak pro vztah mezi direkčním momentem  a momentem vnějších sil  platí

Pokud vychýlíme kyvadlo 1 o úhel  a kyvadlo 2 o úhel , pak můžeme působení momentu vnějších sil na kyvadlo 1, resp. kyvadlo 2 popsat rovnicemi

kde  je direkční moment pružiny.

Dostáváme tak pohybové rovnice

Jejich řešením je

kde  jsou integrační konstanty a    a  .

Určeme integrační konstanty pro 3 konkrétní případy:

Dostáváme vztah

Obě kyvadla kmitají, jako by mezi nimi vazba nebyla. Periodu zde označíme .

Dostáváme vztah

(10)

Obě kyvadla kmitají se stejnou amplitudou a frekvencí, ale jsou fázově posunuty o

Periodu zde označíme .

Dostáváme vztahy

Je-li vazba slabá, můžeme vztahy (11) a (12) zjednodušit.

Na základě takového předpokladu můžeme prohlásit, že obě kyvadla kmitají se stejnou frekvencí

Amplitudy jejich pohybu se s časem periodicky mění s frekvencí

Amplituda kyvadla 1 je nulová v časech  .

Pro úhlové frekvence  a  platí vztahy:

Značení jednotlivých period je zřejmé z Obr. 1.

Definujme stupeň vazby

Porovnáním se zavedením kruhových frekvencí můžeme vztah (17) přepsat jako

Obr.1: Značení period

Mezi periodami a kruhovými frekvencemi platí vztah

Výsledky měření

Během experimentu byly v laboratoři naměřeny tyto podmínky:

= (25,6 ± 0,1) °C

= (976,8 ± 0,1) hPa

= (35,0 ± 0,1) %

Tyto veličiny však nemají na výsledky měření vliv a uvádíme je jen pro úplnost.

K měření periody kmitů kyvadel jsme využívali snímač Vernier Go!Motion. Ten vysílal směrem ke kyvadlům ultrazvukové pulzy a měřil čas, než se k němu vrátí ozvěna. K odrážení pulzů sloužily papírové štítky nalepené ve vhodné výšce na závěsu kyvadla. Chyba čidla činí ± 0,04 s.

Získané údaje byly zpracovány v počítačovém programu Logger Lite 1.5.

K zajištění počátečních podmínek sloužil mechanismus s nastavitelnou počáteční polohou kyvadel.

K měření jsme dále používali 2 pružiny: A s tuhostí 7 N/m a B s tuhostí 4 N/m.

V následujících měřeních činila vzdálenost pružin od závěsu kyvadla (16,0 ± 0,2) cm.

Nejdříve jsme ověřili, zda jsou periody  (kyvadlo 1) a  (kyvadlo 2) nespřažených kyvadel stejné; protože se mírně lišily, provedli jsme korekci pomocí šroubů pod čočkami kyvadel.

Měřili jsme vždy 10 period, získali jsme následující hodnoty:

= (1,892 ± 0,004) s

= (1,892 ± 0,004) s

Z těchto period jsme následně dle (19) spočítali kruhové frekvence:

= (3,321 ± 0,007)

= (3,321 ± 0,007)

Následně byly měřeny periody  a dopočítány odpovídající kruhové frekvence .                         Získané hodnoty shrnuje Tabulka 1 a Tabulka 2.

Tabulka 1: Jednotlivé periody pro obě pružiny

|  | Pružina A (7 ) | Pružina B (4 ) |
| --- | --- | --- |
| [s] | 1,892 | 1,896 |
| [s] | 1,816 | 1,852 |
| [s] | 1,840 | 1,840 |
| [s] | 47,28 | 93,28 |

Chyba určení period  činí ± 0,004 s, chyba  je ± 0,1 s.

Tabulka 2: Jednotlivé kruhové frekvence pro obě pružiny

|  | Pružina A (7 ) | Pružina B (4 ) |
| --- | --- | --- |
| [s-1] | 3,321 | 3,314 |
| [s-1] | 3,460 | 3,393 |
| [s-1] | 3,415 | 3,415 |
| [s-1] | 0,066 | 0,034 |

Chyba určení frekvencí činí ± 0,008 s-1, chyba  je ± 0,001 s-1.

Platí, že , tedy .

Na základě vztahů (13) a (14) můžeme dopočítat teoretické hodnoty  a  jako

= (3,391 ± 0,008)	s-1				 = (3,354 ± 0,008)	s-1

= (0,069 ± 0,008) s-1				 = (0,039 ± 0,008)	s-1

pro pružinu A					pro pružinu B

Ještě spočítáme stupeň vazby κ pružin A a B podle (18):

= (0,041 ± 0,004)

= (0,024 ± 0,004)

Chybu zde spočítáme ze vztahu[2]

Pro měření závislosti stupně vazby na vzdálenosti pružiny od uložení závěsu kyvadel jsme zvolili pružinu B, jelikož lépe splňuje předpoklady slabé vazby.

Výsledky jsou shrnuty v Tabulce 3 (vzdálenost l je určena s chybou ± 0,2 cm).

Tabulka 3: Závislost stupně vazby na vzdálenosti  pružin od osy otáčení

| [cm] | [s] | [s] | [s-1] | [s-1] | [s-1] | [s-1] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 1,896 | 1,852 | 3,314 | 3,393 | 0,007 | 0,008 |
| 18 | 1,892 | 1,840 | 3,321 | 3,415 | 0,007 | 0,007 |
| 20 | 1,892 | 1,832 | 3,321 | 3,430 | 0,007 | 0,007 |
| 22 | 1,908 | 1,828 | 3,293 | 3,437 | 0,008 | 0,008 |
| 24 | 1,884 | 1,820 | 3,335 | 3,452 | 0,007 | 0,007 |
| 26 | 1,896 | 1,812 | 3,314 | 3,468 | 0,007 | 0,007 |
| 28 | 1,892 | 1,800 | 3,321 | 3,491 | 0,007 | 0,007 |
| 30 | 1,884 | 1,796 | 3,335 | 3,498 | 0,007 | 0,008 |
| 35 | 1,880 | 1,764 | 3,342 | 3,562 | 0,007 | 0,009 |
| 40 | 1,896 | 1,739 | 3,314 | 3,619 | 0,007 | 0,009 |

Graf 1: Závislost

Závislost byla proložena přímkou s rovnicí  s koeficienty:

= (0,0024 ± 0,0002)

= (-0,017 ± 0,006)

Hodnoty koeficientů a chyb byly zjištěny pomocí programu Microsoft Excel 2010.

Diskuze výsledků

Díky použití čidla k měření časového průběhu kmitání bylo měření period (a tedy i výpočet odpovídajících kruhových frekvencí) přesnější než při použití stopek, poněvadž se tak eliminuje chyba experimentátora (reakční čas).

Naměřené a teoretické hodnoty  a  se od sebe příliš neliší, odchylka závisí na tom, jak dobře je splněn předpoklad slabé vazby, přičemž pružina B má menší tuhost než pružina A, tudíž podmínce slabé vazby vyhovuje lépe.

Přesnost měření periody  ovlivňoval odpor vzduchu, pozorovali jsme silné tlumení, navíc nebylo snadné odhadnout z grafu časového průběhu hodnotu úplně přesně, neboť nebylo zřejmé, kde jedna perioda končí a druhá začíná. Dalším faktorem mohlo být tření v závěsu kyvadel, které jsme ve výpočtech zanedbali.

Při znázornění grafické závislosti stupně vazby na vzdálenosti pružiny od závěsu kyvadel jsme zjistili, že tuto závislost lze aproximovat lineární funkcí, některé takto získané body se ale od očekávaného lineárního průběhu poněkud odchylují; to může být způsobeno nevhodně zvoleným rozsahem vzdáleností l nebo volbou pružiny. Je také možné, že pružina nebyla na obou kyvadlech upevněna v přesně stejné vzdálenosti od osy otáčení, ač se o to experimentátor snažil.

Závěr

Změřili jsme všechny periody a dopočítali odpovídající kruhové frekvence pro obě pružiny a jejich různé umístění vůči ose otáčení. Výsledky pro stručnost neuvádíme v tomto odstavci, čtenář je najde přehledně sepsané ve stati „Výsledky měření“.

Ve vzdálenosti pružiny od osy otáčení l = 16 cm jsme určili stupeň vazby

= (0,041 ± 0,004) pro pružinu A

= (0,024 ± 0,004) pro pružinu B

Závislost stupně vazby na vzdálenosti pružiny od osy otáčení lze popsat rovnicí  s koeficienty  = (0,0024 ± 0,0002) a  = (-0,017 ± 0,006), kde měření bylo provedeno pro pružinu B s tuhostí 4 N/m.

Seznam použité literatury

[1] Kolektiv ZFP KVOF MFF UK. Studijní text k měření Studium kmitů vázaných oscilátorů [cit. 10. 4. 2018].                                                                                                                                 URL: http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/_media/zadani/texty/txt_107.pdf

[2] J. Brož a kolektiv: Základy fyzikálních měření I, 1. vydání, SNP, Praha 1983, čl. 1.3.5.